## 食品与科学工程专业急需教学采购
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 是否紧缺
1 | 手提式高压灭菌锅 | 工作压力 0.15Mpa 工作温度 126℃ 灭菌器容积 24.4L (ф308mm×320mm) 灭菌桶有效容积 16L (ф280mm×260mm) 电流功率 2kW/单相220V~50Hz 净重15.5kg 运输尺寸470mm×450mm×670mm◇ 常规三项插头 | 1 | 只
2 | PH计 | 测量范围：(0-14.00)pH(0-1999)mV 度：pH：0.02mV：5mV 温度补偿范围：（0-60）℃ 零点漂移：0.02PH/3h 仪器功耗：5W | 1 | 支
3 | 电子天平 | 量程：220g；可读性：0. 1mg；称盘尺寸：80mm；重复性（≤±mg）：0.1；线性（≤±mg）：0.2 | 1 | 台
4 | 普通天平 | 100g天平分度值：0.1g 砝码包含：5g一个，10g一个，20g两个，50g一个 200g天平分度值：0.2g 砝码包含：5g一个，10g一个，20g两个，50g一个，100g一个 500g天平分度值：0.5g 砝码包含：10g一个，20g两个，50g一个，100g两个，200g一个 | 3 | 台
5 | 微生物恒温培养箱 | 控温范围：全光照10-50℃;温度误差：±1℃;温度不均匀：±2℃;光照度：≥2500lx;压缩机功率：125W;电源：220V 50HZ;工作时间：连续国;实际容积:260升 | 1 | 台
6 | 电陶炉 | 面板材质： 微晶面板 控制方式： 电脑式控制 功率调节： 1001-2000W 其它性能： 电磁炉炉头：单炉 | 2 | 台
7 | 电炉 | 电压： 220V 功率： 1000W 尺寸： 工作尺寸:ф138*138 外径尺寸:170*170*230mm 温度： 50-500℃ 样式： 立式 | 3 | 台
8 | 微波炉 | 产品容量：21L 操控方式：机械式 内胆材质 ：不锈钢 底盘类型：非转盘式 | 1 | 台
9 | 微量离心机 | 离心机台式微量高速，配12*1.5ml角转子 Ø -采用先进的宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高 Ø -可容纳过滤型离心管，应用范围广 Ø -随机配置两个转头和两种套管，一机多用 Ø -噪音低 Ø -双门锁设计，更安全 Ø -符合国际安全规范 Ø -采用翻盖开关功能，盒盖即转，开盖即停，操作方便 Ø 经济型掌上离心机 | 1 | 台
10 | 不锈钢电热恒温加热板数显防腐石墨电热板实验室预热平台 | 石墨板，DB-1EFS，500℃,450*350*220 | 1 | 台
11 | 酶标洗板机 | 残留量2L/孔，清洗干净彻底；具有底部冲洗、两点吸液、震荡、浸泡等功能，有效去除非特异性吸附干扰物质，洗板充分彻底洗板类型、次数、条数可选，浸泡时间、暂停时间、振板时间、吸液时间可设，可定义50组不同的清洗程序；可选择板洗、行洗或跳行冲洗，满足您的不同需求大屏幕中文液晶显示屏，图形化界面，全屏显示洗板进度，操作简便吸液针与分液针独立设计，具有防溢流功能、废液液面自动感应报警功能，可最大限度减少交叉污染；全新的防护罩设计，防止液体溅出 | 1 | 台
12 | 微波炉 | 机械，按门式 | 1 | 台
13 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 小型，25*35*25 | 1 | 台
14 | 水浴锅 | 10孔，本产品设计结构合理，用料精良，温度恒定好，控温精度高，加热时间短，热能损耗小，性能可靠，操作方便，外型美观，经久耐用，是医疗卫生单位，工矿企业科研系列大专院校化学实验室蒸馏、干燥、浓缩合成以及恒温加热化学药品，生物制品等理想的化验设备。 本产品内胆、顶盖等部件全采用不锈钢材质制造，最大浴孔直径120mm，每孔配有四环一盖，采用管状电热元件直接加热无级调温，可在室温~100℃范围内任意选择某点恒温度作使用温度。 主要技术参数与规格 电 源：200V 50Hz 控温范围：室温～100℃ 控温精度：±0.5℃ | 2 | 台
15 | 金属浴 | 微电脑温度控制器,控温精确可靠，同时显示实时温度和恒温倒计时间。 采用金属模块，可使样品免受污染。 金属模块能方便更换，便于清洁、消毒。 风扇冷却，降温快，内置超温保护装置，使用更可靠。 温度偏差校准，运行结束后蜂鸣器报警提示。 透明机盖防止实验误差，自动故障检测及报警功能。 | 1 | 台
16 | 电子天平 | 120g，最小称量：0.001g | 1 | 台
17 | 混匀仪 | 主要依靠装液容器与旋盘的平稳接触，使容器内的溶液快速混匀，混匀速度由人为施加的压力大小调节。是生物、遗传、医学、环保、水产、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。- 最新设计的试管混匀仪，用于少量试样的震荡混匀，多种适配器可适用0.5-15ml 微量管和直径小于99mm的试管或小容器。 - 点动工作模式 - 固定转速：3000rpm - 小巧美观 - 性能稳定 | 1 | 台
18 | 调速多用振荡器 | 1、电源：220V 50HZ 2、振荡方式：回旋 3、振荡幅度: 20mm 3、振荡频率：0-280rpm 4、装瓶量：250mL×42个，500mL×30个，1000mL×18个 6、负载：40kg5、定时范围：0-120mim(可升级数字定时) 6、摇板尺寸：720×620mm 6、长×高×宽：720×620×550mm 7、夹持方式：弹簧索夹持，可适用多规格瓶径。 | 1 | 台
19 | 旋涡混合器 漩涡混匀仪 | ●原装进口电机，无噪音。 ●设计合理、体积小、无噪音 ●操作简便分连续与点动两种功能 技术参数: ★振动次数：2800次/分 ★点动2800次/分 ★转速2800转/分 ★功率：40W ★电压：220V±10%(50HZ) ★体积：105mm*142mm | 1 | 台
20 | 恒温加热板加热磁力搅拌机 | 用途：用于液态物体的搅拌混合与加热 功能：1.加热和搅拌同时进行 2.液晶数字显示 3.温度探头控温 4.陶瓷防腐工 作盘 5.保险丝过流保护电压[VAC] 110/220 ；频率[Hz] 50/60；功率[W] 5；搅拌点位数量 1；最大搅拌量(H2O)[L] 2；搅拌子最大长度[mm] 30；电机类型 无刷直流电机 ；电机输入功率[W] 3 ；电机输出功率[W] 4；速度范围[rpm] 200-1500；转速显示 LCD ；转速显示精度[rpm] 1 ；工作盘材质 不锈钢 ；工作盘尺寸[mm] φ115；外形尺寸[mm]280*180*110,包装尺寸：40*27*20cm；重量:3.5kg。 | 1 | 台
21 | 电动搅拌器 | 使用电源：220V/ 50HZ 整机功率：60W/ 90W/100W/160W/200W/300W 调速范围：起动-3000转/分，（无级可调） 定时范围：0-120分 | 1 | 台
22 | 超声清洗器 | １、整机尺寸（mm）:190*170*220 ２、清洗内槽尺寸（mm）:150*140*100 ３、超声波频率:42KHz ４、超声波功率:60W ５、超声定时方式：机械（30分钟或长开） ６、震头(只）:1 ７、容积（L）:2.0L ８、整机：一体式 ９、电源：220V 50Hz 10、整机重量约：2.3KG。 | 1 | 台
23 | 数字酸度计 | pH 计/仪器级别：0.01 级/范围：0.00～14.00pH，精度：±0.01pH；mV : (-1999～1999)mV | 1 | 台
24 | 数显全温振荡培养箱 | 一、技术参数： 1 、 旋转频率 ： 0rpm ， 30-300rpm ； 2 、 频率精度 ： ±1rpm ； 3 、 摆振幅度 ： &Phi;26mm ； 4 、 最大容量 ： 100ml×112/250ml×84/500ml×48/1000ml×36/2000ml×22 ； 5 、 瓶夹标配 ： 500ml×23 1000ml×15 ； 6 、 托盘尺寸 ： 530×890mm ； 7 、 托盘数量 ： 2 块； 8 、 温控范围 ： 环境温度 -15 ℃ - 60 ℃ （最低 4 ℃ ）； 9 、 温控精度 ： 0.1 ℃ ； 10 、 温度均匀度 ： ±0.5 ℃ ； 11 、 自动除霜 ： 有； 12 、 数显方式 ： LCD ； 13 、 定时范围 ： 0-999 小时； 14 、 功率 ： >1300W ； 15 、 电源 ： AC220V±22V / 50Hz±1Hz ； | 1 | 台
25 | 电子秤 | 10kg | 1 | 台
26 | 单反相机 | 套机，单反级别: 入门级屏幕尺寸： 3英寸像素； 1800万储存介质: SD卡；电池类型: 锂电池；单反画幅: APS画幅；感光元件类型: CMOS；对焦点数: 9点；支持外接闪光灯；支持机身除尘；支持机身马达；传感器尺寸: 22.3mmx14.9mm；曝光模式: 程序自动曝光 快门优先 光圈优先 手动曝光影像处理类型: DIGIC 4+ | 1 | 台
27 | 电子分析天平 | 电子分析天平0.0001g万分之一 | 1 | 台
28 | 电热恒温鼓风干燥箱 50升 | 控温范围/RT+10～300℃/恒温波动度/±1.0℃/温度分辨率/0.1℃/温度均匀度/±3%（测试点为100℃）/工作环境温度/+5～40℃ /输入功率1100W /容积50L/ 内胆尺寸（mm）420×395×350/外形尺寸（mm）720×590×520 | 1 | 台
29 | 酸度计(配校准液) | 仪器级别：0.01 级/范围：0.00～14.00pH，精度：±0.01pH；mV : (-1999～1999)mV●自动识别 3 种缓冲溶液，自动 1-2 点校准；●手动温补。 | 1 | 台
30 | 旋涡混合器 | 可调式 固定转速混匀仪 实验室用旋涡混合器 经济款固定转速混匀仪，国际插头，100-240V/50Hz | 1 | 台
31 | 掌上离心机 | 实验室用迷你小型掌中宝血清分离机 7000 rpm/min | 1 | 台
32 | 电炉 | 小号1000W 电子万用调温电炉/电压：220V/包装：电炉1台 盖盘1个 插线1根 不锈钢棒1根(2500W\3000W不带炉盖)/ 炉盘尺寸 ：小号1000W 炉盘125*125mm/电压：220V/重量1.8kg | 2 | 台
33 | 微波炉 | 20L(含)-25L(含)/功率 600W(含)-900W(含)/内胆材质 纳米银/面板类型 透明 售后服务 全国联保 | 1 | 台
34 | 生化培养箱 | 控温范围RT-5-50℃/控湿范围-低于室温时湿度40～60%RH/温度分辨率0.1℃/温度波动度高温±0.5℃ 低温±1.0℃输入功率/350W400W容积50L内胆尺寸（mm）330*380*400外形尺寸(mm)520*450*650/搁板2块定时范围1～9999min/电源电压AC220V 50HZ/工作环境温度RT+5-30℃ | 1 | 台
35 | 垂直电泳槽 | 外型尺寸（L × W × H）：190 × 115 × 270mm;凝胶板规格（L × W）：200 × 125mm | 1 | 台
36 | 水平电泳槽 | 基本参数：/外型尺寸（L×W×H）：260×116×76mm；凝胶板规格(L×W)：100×70mm；50×70mm;高透明度聚碳酸酯注塑成型，无渗漏；专用制胶器，制胶方便；桥式设计，节省缓冲液；耐高温，不变形；凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察；*限位功能，操作准确；*高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修；纯度≥99.95%的铂金电极丝，导电性能最佳；上盖开口 | 1 | 台
37 | 电泳仪 | 双稳定时电泳仪电源 并联输出4组 6-600V 4-400mA | 1 | 台
38 | 大动物解剖器械箱 | 28件套 大动物解剖器械箱 畜牧器械 兽用养殖设备 | 1 | 台
39 | 离心机 | 台式微量高速 实验室离心机 配12*1.5ml角转子 | 1 | 台
40 | 迷你离心机 | 尺寸：18.3*15.1*15.3 cm（W*D*H）；电源：100-240V，50/60Hz；转速：4700rpm；压弹开盖；适用离心管：8*1.2ml，10*0.5ml，16*0.2mlPCRtube | 1 | 台
41 | pH计(配校准液) | 仪器级别：0.01 级 范围：0.00～14.00pH 精度：±0.01pH； mV : (-1999～1999)mV 自动识别 3 种缓冲溶液，自动 1-2 点校准 | 1 | 台
42 | 电子天平 | 称量范围 0-200g 读数精度 0.1mg 秤盘尺寸 Φ80mm 外型尺寸 350mm×210mm×346mm 电源/功率 220V/50Hz±1Hz 110V/60Hz/12W | 1 | 台
43 | 心脏与透明肺、气管、支气管树模型 | 由心脏、大血管(主动脉、上腔静脉）、气管支气管树和膈等4个部件组成，并显示心脏和大血管、透明肺、气管、支气管树以及肺段支气管等结构。 尺寸：高27cm*宽22cm*厚19cm 材质：PVC | 1 | 台
44 | 人体骨骼模型 | 1. 尺寸：180cm 2. 3颗可活动的下牙，显示不同牙齿构造 3. 手臂和腿部可拆下供研究。 4. 显示神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等 5. 头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线。 6. 材质：PVC | 1 | 台
45 | 泌尿系统附腹后壁模型 | 由泌尿系统各器官连腹膜后腔、肾剖面、膀胱剖面等4个部件组成。显示泌尿系统各器官、肾剖面的肾皮质、肾髓质以及膀胱等结构。 尺寸：77x41x33cm 材质：PVC | 1 | 台
46 | 喉结构与功能放大模型 | 显示喉软骨、喉的连结、喉肌和喉腔等结构、环杓关节可运动，模拟开大声门或关闭声门的功能，会厌软骨可上下活动盖住喉口，共有24个部位指示标志。 尺寸：放大约3倍，高30cm，宽15cm，深14cm 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 1 | 台
47 | 眼球与眼眶放大模型 | 展示了眼和视神经在眼窝（底和中壁）里的位置。 尺寸：3倍放大。 材质：PVC制成，置于塑料座上 | 1 | 台
48 | 新型大耳解剖模型 | 显示耳的内部构造及外耳（示耳廓形状和外耳道固有特征）、中耳（外侧壁为鼓膜，示鼓室内连接鼓膜与内侧壁的三块听小骨）、内耳（示构成骨迷路中间位的前庭，前方的耳蜗和三个半规管）和平衡器官的位置关系材质： PVC 制成，安放于底座上 尺寸：自然大小5倍放大 | 1 | 台
49 | 消化系统模型 | 展示鼻，口腔和咽喉，食道，胃肠道，肝与胆囊，脾和胰，十二指肠、盲肠和直肠开放 尺寸：实物大小，置于基板上。 材质：PVC | 1 | 台
50 | 肝胰十二指肠模型 | 展示肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉。 尺寸：实物大小，置于基板上。 材质：PVC | 1 | 台
51 | 胃解剖模型 | 展示胃的解剖结构。材质：硬塑料 尺寸：实物大小。 | 1 | 台
52 | 旋涡混合器 | 外形尺寸：150×138mm/振动频率：f=2000次 | 1 | 台
53 | 迷你高速离心机 | 最高转速：13400rpm;转头容量：1.5ml/2.0ml×12;定时范围：15秒－99分钟；重量：4.8KG；外形尺寸：240×212×138 | 1 | 台
54 | 数显恒温水浴锅 | 外型尺寸：600×370×180mm,双槽，4.8l容积,温度范围：室温-99.9℃，加热功率1500W | 1 | 台
55 | 桌面型迷你离心机 | 最高转速 7200 rpm/2350 x g ，外形尺寸 150 x 100 mm， 电源 AC220 V，50 Hz 重量 1.5 kg， 配备两个转头，适用于单管和8联PCR管，并配备套管，适用于0.5/1.5/2.0 ml多种规格离心管。空转转速为7200 rpm， | 1 | 台
56 | 可调微量移液器 | 0.1-2ul，0.5-10ul，2-20ul，20-200ul，100-1000ul，1-5ml，1-10ml | 1 | 台
57 | 分光光度计 | 722型号 | 1 | 台
58 | 电泳仪 | 外形尺寸（L×W×H）：340×184×107mm 凝胶板规格(L×W)：190×130mm；94×130mm；45×130mm； 试样格：12、18、24齿，1.0、2.0mm厚 重量： 约2.0Kg 缓冲液总容量：约1000ml | 1 | 台
59 | 电子天平 | 500 g量程，0.01g精度 | 1 | 台
60 | 精密天平 | 500 g量程，0.001g精度 | 1 | 台
61 | PH计 | 测量范围0-14 pH；分辨率0.1pH；精度0.1pH； | 1 | 台
62 | 电子天平1 | 精度0.1mg | 1 | 台 | 是
63 | 电子天平2 | 精度1mg | 1 | 台 | 是
64 | 托盘天平 | 用途：用于液态物体的搅拌混合与加热 功能：1.加热和搅拌同时进行 2.液晶数字显示 3.温度探头控温 4.陶瓷防腐工 作盘 5.保险丝过流保护电压[VAC] 110/220 ；频率[Hz] 50/60；功率[W] 5；搅拌点位数量 1；最大搅拌量(H2O)[L] 2；搅拌子最大长度[mm] 30；电机类型 无刷直流电机 ；电机输入功率[W] 3 ；电机输出功率[W] 4；速度范围[rpm] 200-1500；转速显示 LCD ；转速显示精度[rpm] 1 ；工作盘材质 不锈钢 ；工作盘尺寸[mm] φ115；外形尺寸[mm]280*180*110,包装尺寸：40*27*20cm；重量:3.5kg。 | 2 | 台 | 是
65 | 可调式封闭电炉 | 温度可调 | 4 | 台 | 是
66 | 紫外可见分光光度计 | 带宽4nm；波长范围200-1000nm；波长误差不超过2nm；波长重复性小于1nm；杂散光小于0.5%T。 | 2 | 台 | 是
67 | 恒温金属浴 | 温度控制范围RT+5～100℃；温度均匀性≤±0.3℃；温度稳定性≤±0.2℃；温度显示精度0.1℃；配两个样品模块，分别适用54×0.5ml和35×1.5ml；带振荡功能 | 2 | 台 | 是
68 | 各量程移液枪 | 10 μl量程、20 μl量程、100 μl量程、200μl量程、1ml量程、5ml量程 | 2 | 台 | 是
69 | 数显恒温水浴锅 | 控温精度小于0.1℃；至少4孔 | 2 | 台 | 是
70 | 波美计 | 玻璃材质；测量范围0-70 | 10 | 台 | 是
71 | 糖度计 | 测量范围0-32%；最小刻度0.2% | 4 | 台 | 是
72 | 酒精计 | 测量范围0º-40º；最小刻度1º | 10 | 台 | 是
73 | 台式离心机 | 需要两个转子；1号转子1.5ml离心管，转速可以达到15000r/min；2号转子适用5ml离心管，转速可达12000r/min | 1 | 台 | 是
74 | 小型低温离心机 | 转子适用1.5 ml *24离心管，离心力可达20000g | 1 | 台 | 是
75 | 负压无油真空泵 | 适用220V电源；真空度能到-98KPa | 1 | 台 | 是
76 | 烘箱 | 自带抽真空；温度可调；控温范围至少20-300℃ | 1 | 台 | 是
77 | 超声仪 | 具脱气功能；具加热功能；连续超声时间可达60min；可直接接220V交流电源。 | 1 | 台 | 是